附件一：  采购需求

维修材料报价表

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平板灯 | 30*60 | 个 | 50 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 2 | T5日光灯灯管 | 18w，1.2米长 | 箱 | 5 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 3 | T5LED灯管 | 18w，1.2米长 | 箱 | 3 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 4 | 水龙头 |  | 个 | 50 | 国标按图采购 |  |  |
| 5 | 大便延时阀 |  | 个 | 100 | 箭牌、九牧、朝阳 按图采购 |  |  |
| 6 | 大便延时阀 |  | 个 | 100 | 箭牌、九牧、朝阳 按图采购 |  |  |
| 7 | 大便延时阀8.5长 |  | 个 | 50 | 箭牌、九牧、朝阳 按图采购 |  |  |
| 8 | 小便延时阀 |  | 个 | 50 | 箭牌、九牧、朝阳 |  |  |
| 9 | 86型线盒修复器 |  | 个 | 200 | 保联、真子、欧泽 |  |  |
| 10 | 1P空开 | 20A | 个 | 200 | 正泰、德力西、公牛 |  |  |
| 11 | 漏保单匹 | 20A | 个 | 50 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 12 | 窗户把手(金属) |  | 个 | 500 | 国标按图采购 |  |  |
| 13 | PvC上水胶 |  | 瓶 | 10 | 500g/瓶 |  |  |
| 14 | 风扇调速器 |  | 个 | 200 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 15 | 50PvC下水管 |  | 根 | 10 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 16 | pvc直径40上水管 |  | 米 | 40 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 17 | PVC50直接 |  | 个 | 50 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 18 | 32PPR直内牙 |  | 个 | 50 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 19 | 铝合金门锁 |  | 个 | 50 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 20 | 单舌锁芯 |  | 个 | 40 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 21 | 锁舌 |  | 个 | 30 | 保仕安、家嘉华、瓯固 |  |  |
| 22 | 门锁 |  | 个 | 10 | 国标按图采购 |  |  |
| 23 | 防火门锁 |  | 套 | 3 | 国标按图采购 |  |  |
| 24 | 塑钢门合页 |  | 个 | 50 | 国标按图采购 |  |  |
| 25 | 合页 |  | 个 | 30 | 国标按图采购 |  |  |
| 26 | 锁芯润滑剂 |  | 瓶 | 5 | 国标按图采购 |  |  |
| 27 | 5号南孚电池 |  | 节 | 200 | 国标按图采购 |  |  |
| 28 | 7号南孚电池 | 同上品牌 | 节 | 20 | 国标按图采购 |  |  |
| 29 | 吸顶灯 | 24w圆形 | 个 | 100 | 雷士、欧普、佛山照明 |  |  |
| 30 | 单开面板 | 86型灯开关 | 个 | 100 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 31 | 拖把池下水软管 |  | 套 | 100 | 按图采购 |  |  |
| 32 | 空白面板 |  | 个 | 50 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 33 | 2.5平方铜芯线 | 红，绿，蓝 | 卷 | 3 | 远东、上上、江南 |  |  |
| 34 | 4平方铜芯线 | 红，绿，蓝 | 卷 | 3 | 远东、上上、江南 |  |  |
| 35 | 1.5平方铜芯软线 | 红，绿，蓝 | 卷 | 3 | 远东、上上、江南 |  |  |
| 36 | ppr |  | 个 | 20 | 标按图采购 |  |  |
| 37 | 不锈钢门把手带调 |  | 副 | 10 | 标按图采购 |  |  |
| 38 | 等径20mm球阀 |  | 个 | 60 | 标按图采购 |  |  |
| 39 | 25mmppr管 |  | 个 | 20 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 40 | 等径32直接 |  | 个 | 20 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 41 | 等径20直接 |  | 个 | 20 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 42 | 等径25mm球阀 |  | 个 | 20 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 43 | 等径32mm三通 |  |  | 20 | 联塑，公元，辰通 |  |  |
| 44 | 加长面盆丝 |  | 个 | 50 | 国标按图采购 |  |  |
| 45 | 角阀软管120CM |  | 个 | 100 | 国标按图采购 |  |  |
| 46 | 时控光感控制器 |  | 个 | 3 | 国标按图采购 |  |  |
| 47 | 消防栓盖子 |  | 个 | 35 | 按图片尺寸采购 |  |  |
| 48 | 60*60LED平板灯 |  | 个 | 60 | 公牛、雷士、鸿雁 |  |  |
| 49 | 5孔明盒 |  | 个 | 50 | 公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 50 | 水泥钉 |  | 盒 | 12 | 国标按图采购 |  |  |
| 51 | 9号楼门锁 |  | 套 | 10 | 国标按图采购 |  |  |
| 52 | 线槽 | 10*15CM | 米 | 40 | 国标尺寸采购 |  |  |
| 53 | 卫生间吊顶排气扇 | 30*30 | 个 | 10 | 静音全铜芯（新飞、志高、顾家) |  |  |

备注：项目内容需包含

- 1.报价要求：运输验收、税费、售后服务等交付前全部费用，定标后不增补任何费用。

- 2.工期要求：合同签订后7个日历天内完成并通过验收。

- 3.质量与合规要求：材料为全新原厂正品，无破损、无锈蚀、无变形。提供产品合格证、出厂检测报告。

- 4.售后服务：接到调换通知24小时内上门，48小时内解决问题、免费更换。