- 附件：

| 2025年下半年日常维修材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 推荐(品牌) |
| 1 | 炮钉枪炮钉 32迷你枪专用 |  | 颗 | 200 |  |  | 按图标准采购 |
| 2 | 不锈钢锁扣5寸 |  | 个 | 200 |  |  | 按图标准采购 |
| 3 | 中方插销5寸 |  | 个 | 200 |  |  | 按图标准采购 |
| 4 | 3P漏保 40A |  | 个 | 50 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 5 | 漏保1P+N 32A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 6 | 漏保1P+N 20A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 7 | 断路器3P 63A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 8 | 断路器4P 63A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 9 | 断路器3P 32A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 10 | 断路器2P 32A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 11 | 断路器2P 20A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 12 | 断路器 1P 40A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 13 | 断路器1P 20A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 14 | 三眼插座 16A |  | 个 | 60 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 15 | 五孔插座 |  | 个 | 100 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 16 | 面板开关 单开 |  | 个 | 100 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 17 | 面板开关 双开 |  | 个 | 100 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 18 | 五号电池 |  | 个 | 200 |  |  | 南孚、统一、双鹿 |
| 19 | BV红线 2.5 |  | 米 | 200 |  |  | 正豪、上上、绿宝 |
| 20 | BV蓝线 2.5 |  | 米 | 200 |  |  | 正豪、上上、绿宝 |
| 21 | BV黄线 2.5 |  | 米 | 200 |  |  | 正豪、上上、绿宝 |
| 22 | BV红线 4.0 |  | 米 | 200 |  |  | 正豪、上上、绿宝 |
| 23 | BV黄线 4.0 |  | 米 | 200 |  |  | 正豪、上上、绿宝 |
| 24 | BV蓝线 4.0 |  | 米 | 200 |  |  | 正豪、上上、绿宝 |
| 25 | 86声光控开关 |  | 个 | 100 |  |  | 新家园、正泰、鸿雁 |
| 26 | 86明装盒 厚35mm |  | 个 | 200 |  |  | 国标 |
| 27 | 平头燕尾丝 4寸 |  | 盒 | 60 |  |  | 宏挺、沪心、金超 |
| 28 | 平头燕尾丝 2寸 |  | 盒 | 20 |  |  | 宏挺、沪心、固万基 |
| 29 | 木螺丝 4寸 |  | 盒 | 60 |  |  | 宏挺、沪心、固万基 |
| 30 | 木螺丝 2寸 |  | 盒 | 20 |  |  | 宏挺、沪心、固万基 |
| 31 | 波纹管 25mm |  | 米 | 50 |  |  | 按图标准采购 |
| 32 | 延时阀 25*25 |  | 个 | 50 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 33 | 延时阀25*32 |  | 个 | 50 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 34 | 延时阀32*32 |  | 个 | 50 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 35 | 延时阀弯头 口32*37 体尺寸50*70 |  | 个 | 50 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 36 | 双舌锁芯 小70 |  | 个 | 200 |  |  | 三环，固力，固特 |
| 37 | 小便延时阀 4分连接管15cm |  | 个 | 50 |  |  | 朝阳、恒洁、箭牌 |
| 38 | 单舌锁芯 |  | 个 | 50 |  |  | 三环，固力，固特 |
| 39 | 双舌老款50门锁 锁长 |  | 个 | 100 |  |  | 三环，固力，固特 |
| 40 | 双舌老款50门锁 锁长125 100 |  | 个 | 100 |  |  | 三环，固力，固特 |
| 41 | 单舌锁 螺丝孔距125 边距50/孔距50 |  | 个 | 50 |  |  | 三环，固力，固特 |
| 42 | LED吸顶灯芯 24W |  | 个 | 50 |  |  | 欧普，亚明，雷士 |
| 43 | 螺口防水LED灯座 E27 |  | 个 | 50 |  |  | 按图标准采购 |
| 44 | LED灯管T8 1.2米 32W |  | 个 | 100 |  |  | 欧普，亚明，雷士 |
| 45 | 单支T8LED灯架 1.2米 |  | 个 | 100 |  |  | 欧普，亚明，雷士 |
| 46 | 扎带 2.7*250 |  | 包 | 20 |  |  | 按图标准采购 |
| 47 | 窗帘罗马杆支架 |  | 个 | 100 |  |  | 按图标准采购 |
| 48 | 电焊条 2.5*350 |  | 包 | 10 |  |  | 按图标准采购 |
| 49 | 膨胀丝 M10*60 |  | 个 | 500 |  |  | 宏挺、沪心、金超 |
| 50 | LED平板灯60*60 |  | 个 | 50 |  |  | 欧普，亚明，雷士 |
| 51 | LED平板灯30*30 |  | 个 | 50 |  |  | 欧普，亚明，雷士 |
| 52 | 生铁哈弗卡 110*30 |  | 个 | 5 |  |  | 同发，新方元，信宝达 |
| 53 | 生铁哈弗卡 110*50 |  | 个 | 2 |  |  | 同发，新方元，信宝达 |
| 54 | 时控开关 KG316T 220V |  | 个 | 20 |  |  | 德力西、正泰、人民 |
| 55 | 铁条8号 |  | 米 | 100 |  |  | 按图标准采购 |
| 56 | 铁条14号 |  | 米 | 100 |  |  | 按图标准采购 |
| 57 | 交流接触器 NXC-32 |  | 个 | 10 |  |  | 德力西、正泰、施耐德 |
| 58 | 热继 10A |  | 个 | 20 |  |  | 正泰、德力西、人民 |
| 59 | 水泥钉4.8*100mm |  | 盒 | 4 |  |  | 宏挺、沪心、金超 |
| 60 | 水泥3.1*40mm |  | 盒 | 8 |  |  | 宏挺、沪心、金超 |
| 61 | 卡沟水泥钉 4分 |  | 盒 | 6 |  |  | 宏挺、沪心、金超 |
| 62 | 抽芯铆钉 4*16 |  | 个 | 100 |  |  | 宏挺、沪心、金超 |
| 63 | 发泡胶填缝剂 |  | 瓶 | 20 |  |  | 按图标准采购 |
| 64 | 995结构胶 |  | 卷 | 20 |  |  | 三和、西卡、古乐居 |
| 65 | 十字平头螺栓 M6*50 |  | 个 | 200 |  |  | 宏挺、沪心、固万基 |
| 66 | 六角螺母 M6 |  | 个 | 100 |  |  | 按图标准采购 |
| 67 | 堵漏王 |  | 袋 | 40 |  |  | 力顿，科顺，鸿都 |
| 68 | PVC给水管胶水 330克 |  | 瓶 | 60 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 69 | 电工胶布 |  | 卷 | 200 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 70 | 透明胶带5.5*2000 |  | 卷 | 30 |  |  | 按图标准采购 |
| 71 | 防水生料带 2cm*10米 |  | 个 | 200 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 72 | 三角阀 4分 |  | 个 | 80 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 73 | 金属编织连接管 4分 60cm |  | 个 | 80 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 74 | 面盆下水器 |  | 个 | 100 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 75 | 面盆下水管 80cm |  | 个 | 100 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 76 | 拖把池下水管套装 |  | 套 | 100 |  |  | 九牧，朝阳，四季沐歌 |
| 77 | 速接球阀 4分 |  | 个 | 60 |  |  | 按图标准采购 |
| 78 | 防盗门把手L01 |  | 个 | 500 |  |  | 春塑、巧匠丁、再回楼 |
| 79 | 塑钢门窗拉手锁扣 |  | 个 | 100 |  |  | 春塑、巧匠丁、再回楼 |
| 80 | 塑钢门窗拉手锁扣 |  | 个 | 100 |  |  | 春塑、巧匠丁、再回楼 |
| 81 | 塑钢平开门窗T型铁锁扣 |  | 个 | 100 |  |  | 春塑、巧匠丁、再回楼 |
| 82 | 86暗盒修复器 |  | 个 | 100 |  |  | 按图标准采购 |
| 83 | 卫生间隔断门指示锁扣孔距6.5cm |  | 个 | 100 |  |  | 按图标准采购 |
| 84 | 电扇调速器 |  | 个 | 100 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 85 | 86空白面板 |  | 个 | 50 |  |  | 正泰、德力西、鸿雁 |
| 86 | 卫生间隔断门指示锁扣孔距5.5cm |  | 个 | 100 |  |  | 亨诺、尚拓、展达 |
| 87 | ppr三通25 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 88 | pvc 32 |  | 米 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 89 | pvc直接 32 |  | 个 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 90 | pvc弯头 32 |  | 个 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 91 | pvc三通 32 |  | 个 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 92 | pvc内丝直接 32 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 93 | pvc水管 50 |  | 米 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 94 | pvc直接 50 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 95 | pvc弯头 50 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 96 | S弯头 50 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 97 | pvc45º弯 50 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 98 | pvc水管 40 |  | 米 | 20 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 99 | pvc球阀 32 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 100 | 球阀 50 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 101 | PVC给水内丝弯头 20 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 102 | pvc给水直接 20 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 103 | 给水内丝三通 20 |  | 米 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 104 | pvc给水管 20 |  | 米 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 105 | 水龙头 |  | 个 | 200 |  |  | 九牧、箭牌、恒洁 |
| 106 | pvc给水球阀 20 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 107 | ppr内丝弯头 20 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 108 | ppr内丝三通 20 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 109 | 截止阀 20 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 110 | ppr弯头 20 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 111 | ppr直接 20 |  | 个 | 50 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 112 | ppr水管 20 |  | 米 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 113 | ppr水管 25 |  | 米 | 40 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 114 | ppr直接 25 |  | 个 | 100 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 115 | ppr弯头 25 |  | 个 | 100 |  |  | 联塑，公元，中财 |
| 116 | 塑钢门平开合页 |  | 个 | 100 |  |  | 蒙莱奇、春塑、巧匠丁 |
| 117 | 塑钢窗内装折页 |  | 个 | 100 |  |  | 固佳、春塑、巧匠丁 |
| 118 | 塑钢窗内装折页 |  | 个 | 100 |  |  | 固佳、春塑、巧匠丁 |
| 119 | 塑钢门锁 8535 |  | 把 | 50 |  |  | 优利特、春光、英典 |
| 120 | 抽屉三节轨道 |  | 付 | 200 |  |  | 固特、东泰、英典 |
| 121 | 暗装强电箱盖 pz30 6回路 |  | 个 | 50 |  |  | 正泰、德力西、人民 |
| 122 | 暗装强电箱盖 pz30 8回路 |  | 个 | 50 |  |  | 正泰、德力西、人民 |
| 123 | 不锈钢合页 |  | 个 | 50 |  |  | 橱星、固特、卡贝 |
| 124 | 万向月牙锁扣 短款 |  | 个 | 100 |  |  | 巧匠丁、米郎、蒙莱奇 |
| 125 | 万向月牙锁扣 长款 |  | 个 | 100 |  |  | 巧匠丁、米郎、蒙莱奇 |
| 126 | 哈弗卡50*30 |  | 个 | 5 |  |  | 同发，新方元，信宝达 |
| 127 | 哈弗卡63*30 |  | 个 | 5 |  |  | 同发，新方元，信宝达 |
| 128 | 4*2线槽 |  | 米 | 200 |  |  | 按图标准采购 26.6/根 |
| 129 | 线槽钉 |  | 个 | 500 |  |  | 10/袋 |
| 130 | 玻璃胶 |  | 个 | 20 |  |  | 雨虹、华冠、立邦 |
| 131 | 消防栓8个螺丝孔带弯头 |  | 个 | 3 |  |  | 万通、首防、钦一 |
| 132 | 玻璃：195*123*0.4cm |  | 块 | 30 |  |  | 按图标准采购 |
| 133 | 机油 |  | 桶 | 20 |  |  | 摩润克、嘉实多、美孚 |