附件：项目需求

1、报价要求：投标供应商报价时须写明货物名称、规格参数、单位、数量、单价及总价,报价包含本项目在交付采购单位使用前所有可能发生的一切费用，定标后不再增补任何费用；

2、交货期：合同签订后7个日历天；

3、供货地点：安徽电子信息职业技术学院，具体地点由采购人指定；

配电设备维保服务项目需求报价表

| 序号 | 维保设备 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/0.4kV 干式变压器全套维保 + 试验 + 清洁 | 外观检修、螺丝紧固、温控检修、全套电气预防性试验、深度除尘清洁、接地整改、提供完整试验检测报告。 | 台 | 10 |  |  | 含所有试验项目、清洁耗材、人工、税金、报告费。 |
| 2 | 户外箱变（欧式 / 美式）全套维保 + 试验 + 清洁 | 箱体检修、密封整改、开关维保、内置变试验、避雷器检测、内外清洁、场地整理、提供完整试验检测报告。 | 台 | 3 |  |  | 户外作业难度加价，含防雨防腐简易处理。 |
| 3 | 高、低压配电房成套维保 + 试验 + 清洁 | 高压柜检修紧固、绝缘耐压试验、接地测试、五防检查、低压柜紧固检修、回路检测、机房通风除湿检查、柜体及机房全域清洁、孔洞封堵、杂物垃圾清运。 | 间 | 10 |  |  | 常规 6-12 面高压柜标准机房 含电缆沟、地面、柜体全方位清洁。 |

注：

学院配电房共6座箱变3台，总容量为10260KVA。对各座配电房进行维保内容包含（高压柜检修紧固、绝缘耐压试验、接地测试、五防检查、低压柜紧固检修、回路检测、机房通风除湿检查、柜体及机房全域清洁、孔洞封堵、杂物垃圾清运外观检修、螺丝紧固、温控检修、全套电气预防性试验、深度除尘清洁、接地整改、报告出具，箱体检修、密封整改、开关维保、内置变试验、避雷器检测、内外清洁、场地整理、报告数据。）

1.1号配电房压器1600KVA,负载，食堂、超市、浴室、1-9栋学生公寓、ABCD老师公寓、路灯；

2.2号配电房变压器1000KVA，负载，12345栋教学楼、体育馆、水泵房、西门、路灯；

3.箱变3台，800KVA+630KVA+630KVA给1-9栋学生公寓空调供电

4.双创3栋楼变压器800KVA信息楼配电房变压器800KVA；

5.实验楼配电房变压器800KVA，630KVA变压器未启用；

6.实训楼配电房变压器3200KVA(1600+1600)，800KVA变压器未启用。

7.检测工作完成后、需提供完整试验检测报告。